함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	임대주택과장
(경유)
제목	“신정4보금자리주택” 주택건설사업계획 변경관련 의견회신

1. 임대주택과-1914호(2014.2.20) 관련입니다

2. “신정4보금자리 주택건설사업계획 변경승인”건에 대해 아래와 같이 의견을 회신하오니 업무처리에 참고하시기 바랍니다.

○ 공원 및 녹지 조성시 오목지형 처리로 부지내 우수가 최대한   지반내로 침투되도록 설계에 반영조치.

○ 진입로, 연결로 등 포장은 투수성 포장을 적용하고 노면에서 유출되는 빗물을 최소화하도록 빗물이 땅에 잘 스며들 수 있는 구조로 하거나 저류·침투조 등의 빗물관리시설 설치검토. 끝

	하천관리과장
주무관	김동철		치수계획팀장	김용학		하천관리과장	03/04 한유석
협조자
시행	하천관리과-3509	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울 중구 덕수궁길 15 시청별관 1동 8층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	2133-3864	/전송	2133-1044	/	kim9942@seoul.go.kr	/	대시민공개