길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9267

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	05/29 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/22(금)	5/23(토)	5/24(일)	5/25(월)	5/26(화)	5/27(수)	5/278(목)	계
2014년	82,692	97,097	105,960	103,436	82,108	97,327	118,753	687,373
2015년	104,352	91,552	93,050	88,263	77,315	92,422	100,064	647,018
증 ․ 감	21,660	-5,545	-12,910	-15,173	-4,793	-4,905	-18,689	-40,355

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.15~5.21)	금주 공급량(㎥) (5.22~5.28)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
607,370	647,018	39,648	6.53

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 39,648㎥(6.53%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –839,623㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음