비상구 관리실태 등 확인 조사서(팔레스호텔)

대상명	팔레스호텔		위 치	서초구 사평대로 160(반포동)
대표자	***	전화번호	************		처종(업종)	숙박시설
규 모	R.C 13 / 3 층 연면적 28,544.00 ㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
비상구 폐쇄․잠금행위	비상구 폐쇄행위 발견치 못함
유도등 점등 및 피난방향 적정성	유도등 점등 및 관리 유지철저 지도
물건적치 또는 장애물 설치	물건적치 및 장애물 적치행위 발견하지 못함
방화셔터 작동여부	특이사항 없음
기티시항 (안내문배부,관계인 교육 등)	시설팀 이광호 파트장에게 안내문배부 및 교육 실시함
참 고	지상 13층 전층 공사중

결재	담당자		소방행정과장		소방서장
	최규헌		박충건		05/29 권혁민
협조