소방활동 자료조사서

문서번호	서빙고119안전센터-2263

담당자	2팀장	119안전센터장	결재
정기수	유종호	05/29 박주상

1. 일반현황

대상명	레바논 대사관	위 치	장문로 29		전 화	***********
관계인	주한 레바논대사	안 전 관리자		상주 인원		수용인원	약15
주용도	업무시설 (외국공관)	취약장소		지하1층 보일러실, 지상1층 식당
건물구조	양식, R/C조, 슬라브가, 2/1(1동), 연면적(436㎡)
특이사항	업무시설로 외국공관(레바논대사관)

2. 조사사항

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방시설 (소화활동설비)	○ 배연 ○ 연결송수관 ○ 연결살수 ○ 비상콘센트 ○ 무선통신보조설비	○ 해당없음
연소확대요인	○ 연소우려 상황	○ 창문 등 층별 연소 확대 우려- 신속한 인명대피 및 초기 화재 진압
연소물질특성 (위험물, 독극물, 가스 등)	○ 위험물 ○ 특수가연물 ○ 가스	○ 도시가스(개별난방)
화기취급상황	○ 취급장소 ○ 종류	○ 지상1층 식당 ○ 도시가스 사용

분 야	조 사 내 용	조 사 결 과
소방활동구역 등 진압 여건	○소방차량 진입 및 특수차활용여부	○ 펌프차 부서 가능함 ○ 특수차 진입 활용가능함
긴급 통행	○일반도로의 비상용 도로 유무	○해당없음
피난명령 및 인명구조여건	○연소 및 예상 피난범위 등	○1층피난 및 대피 양호함 ○인명구조여건 양호함
비상용승강기 및 피난계획	○설치 위치 및 사용가능 여부	○해당없음
소화용수시설	○위치 종류 ○사용여부	○소화전2258호외 1개 적정 관리됨
기타 조치사항	○관계자 교육 등	○관계자에게 화재예방 철저토록 지도

※ 결재구분 : 119안전센터장(또는 담당) 전결 처리

2015년  5월  15일

조사자 소속 :       계급  소방위  성명 정기수     (인)

계급  소방장  성명 김정윤     (인)

※ 소방활동자료조사 등에관한규정(소방방재청 훈령 제127호) 별지2