문서번호	기전설비1과-2024
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전설비1과장	시설부장
강희진		김남수	06/01 차광재
협조

2015년 나들목 감시장치 유지관리 용역 기성금 지급 검토보고(1차)

2015. 5

한강사업본부

(기전설비1과)

2015년 나들목감시장치 유지관리용역

기성금 지급 검토 보고(1차)

‘15년한강공원 나들목 감시장치용역에 대한 용역업체로부터 4월 점검보고 및 1차 기성청구가 있어 검토하고 아래와 같이 조치코자 보고합니다.

Ⅰ				관 련 근 거

기전설비1과-423(2015.02.3.) ‘15나들목 감시장치 유지관리 시행계획

※ 한강공원 나들목감시장치 유지관리용역 기성금 지급신청 :

(금회 1차, ‘15년 3~4월)

Ⅱ				용역개요

용역개요

❍ 목적 : 나들목 감시장치 이상시 신속대처 및 유지관리

❍ 대상 : 나들목 감시장치(나들목 52개 비상벨·• CCTV, 센터관제장치         18개 모니터·•저장장치)

❍ 기간 : ‘15. 3. 11 ~ 12. 31

❍ 내용 : 감시장치 운영 및 유지관리 상태 점검, 영상기기 청소

❍ 용역운영 : 정기 5회, 수시 5회 점검 시행

Ⅲ				4월 점검결과

점검개요

❍ 대상 : 나들목 감시장치(나들목 52개 비상벨·• CCTV, 센터관제장치         18개 모니터·•저장장치)

❍ 기간 : ‘15. 4. 17 ~ 4. 30

❍ 내용 : 감시장치 운영 및 유지관리 상태 점검, 영상기기 청소

❍ 용역업체 : ㈜성산정보시스템(보고자 : 현장대리인 이상규)

작업지시 처리결과

순번	시설명	작업지시 내용	작업결과
1	광나루센터내관제장치	NVR S/W·USB LOCKKEY 설치(기존S/W삭제)	완료조치
2	잠원센터내관제장치	NVR S/W·USB LOCKKEY 설치(기존S/W삭제)	“
3	반포센터내관제장치	그래픽카드 수리	“
4	염창나들목감시장치	인터넷공유기 교체	“
5	금호나들목감시장치	CCD카메라·IRIS렌즈 설치	“
6	이촌센터내관제장치	NVR S/W·USB LOCKKEY설치(기존 S/W삭제)	“
7	양화센터내관제장치	NVR 고장하드 교체(※작업지시1-1차)	“

용역업체 점검에 의한 처리사항

관제센터	시설위치	고장 사항	고장 원인	조치 결과	비고
잠실안내센터	석촌나들목	영상안나옴	공유기다운	전원리셋복구	비정산
잠실안내센터	여의도나들목	함체Key고장	함체Key파손	Key 교체	정산
잠실안내센터	양평나들목	함체Key고장	함체Key파손	Key 교체	정산
잠실안내센터	염창나들목	비상벨 통화안됨	비상벨스위치고장	비상벨스위치교체	정산
잠실안내센터	구암나들목	비상벨통화안됨	콘덴서마이크고장	콘덴서마이크교체	정산
잠실안내센터	금호나들목	카메라메인CB동작	전원케이블누전	케이블50m설치	정산

정기 및 수시 점검내용

❍ CCTV시스템 점검 및 시험 : 안내센터 CCTV 본체 18개소 2회

❍ CCTV 현장카메라 점검 및 청소 : 안내센터 CCTV 115대 2회

❍ CCTV 케이블 시험 및 정리 : 나들목 51개소 2회

❍ 비상호출장치 점검 : 나들목 36개소 2회

Ⅳ				기성지급 검토

금회 기성 내역

월별	기성내역	계약금액	기성금액		기타
			지급액	지급잔액
합계		93,767,900	19,884,060	73,883,840
3~4월	점검·청소·보수 52개소	93,767,900	19,884,060	73,883,840	1차분

⇒ 1차 기성금 내역서 참조

Ⅴ				보고자 의견

작업지시한 사항, 용역업체 점검에 의한 처리상, 정기 및 수시 점검결과에 대하여 확인한 바, 적정하다고 판단되어 용역업체에서 금회 요구된 기성금을 지급코자 함.

Ⅵ				행정사항

기성금 지급 위한 검수시행 및 결과 총무과 통보

따로붙임 : 1. 1차 기성 내역서 1부.

2. 작업지시 완료보고 1부.

3. 점검결과 보고(2015년 4월) 1부.

4. 고장 조치사항 1부.  끝