“투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.”
	용산소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령대상 확인점검 결과 보고(*****)

1. 관련근거

○ 예방과-5323(2015. 5. 18.)호 『조치명령서(한길고시원)』

○ 예방과-5749(2015. 5. 29.)호 『조치명령대상 확인점검 계획(한길고시원)』

2. 조치명령대상인 한길고시원에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대 상 명 : *****

○ 위    치 : *********************

○ 확인일자 : 2015. 5. 29.(금)

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
피난설비	고시원 실내 휴대용비상조명등 탈락 개선	2015. 5. 28.	완 비

붙임  1. 소방특별조사 조치명령대장 1부.

2. 현장확인사진 1부.  끝.

담당자	박래성		검사지도팀장	김태돈		예방과장	06/01 이은와
협조자
시행	예방과-5801	(		)	접수		(		)
우	140-871	서울 용산구 한강대로 167(한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-790-6676	/전송	02-749-1977	/	201205106@seoul.go.kr	/	부분공개