문서번호	시설관리과-11061
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개

★주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
임경범	강준성	06/01 송근호
협 조
	주무관		손병대

순찰반 업무일지

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배수지, 가압장 모터펌프, 변류기 판넬,전송판넬 가동 상태 점검 및 시설물 순찰점검	□ 배수지·가압장 기전설비점검 및 작업내용 ○가압장.배수지.중앙제어실 - 증앙제어실: 운영중인 HMI 확인점검 - 작업 및 점검자 : 임경범.민용수.이한수.최재성 - 점검결과: <이상없음> - 서초배수지: 전송반(RTU) 인입전원 이설작업 (인재개발원 변압기 교체작업-30일08:00~13:00) - 작업 및 점검자 : 임경범.민용수 - 점검결과: < 별첨 > - 방배가압장: 수전반 확인 - 작업 및 점검자 : 기전팀장.임경범.민용수 - 점검결과: < 수전반 교체관련 부속품 이력확인 > ※ 전반기 배수지 청소(반포배수지 3지청소완료) - 작업 및 점검자: 임경범.민용수.태명종합건설 ○순찰점검 시간 - 오전 : 11:00 ~ 12:00, 오후 : 13:00~17:00	*기전시설현황* 중앙제어실 : 1개소 가압장 : 6개소 무인증압장 : 21개소 배수지 : 9개소 유량계 : 27개소 (구역6개소포함) CCTV : 46개소 전기방식 : 56개소 KT통신선로:68회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2015년5월29일(금)

꾸준한 관심으로 사고를 예방합시다