소방정보ㆍ통신장비 구입설치(공사) 감독일지
전산통신과-3015				담당자	전산운영팀장	전산통신과장	결재
				정석희	서용석	06/01 강경철
공정 내용	진척공정	91 %	진척주요추진사항	항온항습기 20R/T 설치작업
	금일공정	1 %	금일주요추진사항	20R/T 설치 실외기 배관설치 작업
금일 설치 작업 내용 o 항온항습기 20R/T 설치 및 실외기 배관 설치 작업 o UPS 내부 칸막이 공사
금일 설치 투입 인원 o 전산운영팀 : 소방교 정석희 o 유지보수팀 : 임경수 o 동흥하이랙 - 유상구, 김성훈, 이기원, 김효성, 최장옥
현장대리인에게 지시사항 o 명일 작업예정: 항온항습기 20R/T 배관 확인 작업 UPS 내부 칸막이 공사 내부 전등 및 팬설치
특기사항

상황실 항온항

2015년 5월 28일

1. 항온항습기 20R/T 설치 및 실외기 배관 설치 작업

2. UPS 내부 칸막이 공사(내부마감공사)

특이사항

습기 교체,보강 사업[공사] 첨부 사진