	은평소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 6월중 소방용수시설(지리) 정기조사 계획 보고

1. 관련 근거

가. 2015년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리

나. 소방행정과-11427(2011.07.25)호 『일선교대제 근무자 비번일 활동 최소화 방안 이첩 시달』

2. 위 호와 관련하여 역촌119안전센터 2015년 6월 중 소방용수시설(지리) 정기조사 계획을 다음과 같이 시행하고자 합니다.

가. 조사 기간 : 2015년 6월 8일 ~ 6월 30일

나. 조사 대상 : 440개(지상식 : 114, 지하식 : 322개, 다용도 : 3, 급수탑 : 1)

※ 관내 지리조사는 수리조사 시 병행실시

다. 안전책임관

○ 소방용수시설조사 감독시 : 센터장, 각 팀장

○ 소방용수시설조사시 : 펌프차량, 탱크차량, 이륜차(각차량 선임자)

라. 중점 점검내용

○ 시민이용 불편·미흡 : 도색불량,파손,고장,소화전 캡 망실 등

○ 시민안전 위해 : 소화전 위치,환경여건 적적성,맨홀 돌출여부 등

○ 시민불쾌 초래 : 급수탑 훼손,맨홀뚜껑 소음,비상소화전함 청결 등

○ 기타 개선 필요 : 보행로 또는 횡단보도상 지상식소화전 위치 등

○ 소방행정정보시스템 기본 현황(주소, 위치도, 사진2매) 수정 조치

○ 지상식소화전 중 방수구 캡 부착 / 떨어진 연결고리는 재부착

○ 지상식소화전 주변쓰레기 및 소방활동상 장애요인 장애요인 제거 등

마. 고장소화전 현황 : 은소 315089호 등 21개소

○ 고장(사용가) : 은소 315089호 등 18개소

○ 고장(사용불) : 은소 314104호 등 3개소

바. 사유가 발생하여 일정 변경 시 근무일지 기재 일정으로 대체.

붙  임  1. 2015년도 6월 중 소방용수시설 및 지리조사 일정 1부.

2. 임시 폐전 및 고장소화전 현황(은평 - 5.31 기준) 1부.  끝.

담당자	백현철		3팀장	代오세욱		119안전센터장	06/01 권오헌
협조자
시행	역촌119안전센터-2858	(		)	접수		(		)
우	122-900	서울 은평구 갈현로 80 (역촌동 55-37)	/
전화	02-352-2119	/전송		/	33357@seoul.go.kr	/	대시민공개