함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신	서울특별시 남부도로사업소장(도로보수과장)
(경유)
제목	업무협조 요청

1. 서울시 상수도 행정업무에 적극 협조하여 주시는 귀소에 감사드립니다.

2. 귀소에서 관리하는 남부순환도로 및 가리봉 로데오거리 중안차선상에 위치한 상수도 불량맨홀 4개소에 대하여 아래와 같이 정비(보수) 요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 업무협조 사항

연번	위 치	현 황	정비(보수)내용	비고
1	신림동 526-12호 앞 (남부순환도로 상)	공기밸브 철개 개 ․ 폐불가	공기밸브 철개 교체
2	신림동 1433-47호 앞 (남부순환도로 상)	제수밸브 철개 손잡이 파손	제수밸브 철개 교체 (2개소)
3	금천구 디지털로 193 (가리봉로데오거리)	제수변철개 소음 (민원발생)	제수밸브 철개 교체 (1개소)

3. 자재(철개)는 추후 전달 예정(인수.인계서작성)이며 철거자재는 반납하여주시기 바랍니다.끝.

따로붙임 : 위치도 각 1부. 끝.

	남부수도사업소장
★주무관	박장진		주무관	강동길		급수운영과장	06/01 장시명
협조자
시행	급수운영과-9857	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)	/
전화	02)3146-4576	/전송	02)3146-4589	/	pjjin@seoul.go.kr	/	대시민공개