	동대문소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	조치명령발부 대상 현장확인 계획(남명희건물,박정옥건물)

1. 과련근거

가. 예방과-3064(2014.2.19.)호 『조치명령서(남명희건물)』

나. 예방과-2887(2014.2.17.)호 『조치명령서(박정옥건물)』

2. 특정소방대상물 전수 소방특별조사 조치명령 발부대상에 대하여 아래와 같이 현장확인을 실시하고자 합니다.

○ 현장 확인일 : 2014. 3. 6.(목)

○ 대      상

연번	대상	주소	조치명령 내용	조치명령 기 간
1	남명희 건물	동대문구 한천로24길22 (장안동 167-19)	○ 지상1층~지상2층, 지상2층~지상3층 계단통로유도등 미점등 → 계단통로유도등 점등토록 정비 또는 교체요함	2014. 3.3(월)
2	박정옥 건물	동대문구 신이문로37 (이문동220-113)	○ 지상1층~지상2층, 지상2층~지상3층 계단통로유도등 미점등 → 계단통로유도등 정비 또는 교체요함 ○ 지상3층,지상6층 발신기 누름스위치 탈락 → 발신기 누름스위치 정비 또는 교체요함	2014. 2.28(금)

○ 확 인 자 : 소방위 황호준, 소방사 조병선

○ 조치명령 내용 : 붙임문서 참고

3. 검사결과 조치 : 관계법령에 따라 처리

4. 행정사항 : 소방민원(신규 완비․완공) 접수시 원할한 업무추진을 위하여 조치명령 등 기한일 종료 후 7일 이내에 당일 팀장 지정으로 현장확인 일정 등 변경 가능.  끝.

담당자	조병선		검사지도팀장	김덕봉		예방과장	03/04 허병일
협조자		황호준
시행	예방과-4129	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 434(장한로 34)	/	http://fire.seoul.go.kr/dongdaemun
전화	02-2212-9848	/전송	02-2214-5119	/	hiri04@seoul.go.kr	/	대시민공개