투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장(강북공사관리처장)
(경유)
제목	답십리굴다리지하차도 주변 동공 발생구간 조치 요청(긴급)

1. 귀 공단에서 감독하여 현재 유지관리하고 있는 「답십리굴다리 기하구조개선 하수암거 이설공사」구간에 동공이 발생되어 긴급 조치 요청하오니

2. 현장조사후 원인규명 등 안전사고가 발생되지 않도록 즉시 조치하시고, 조치결과(전·후 사진 첨부)를 2015.6.2.(화)까지 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 위   치 : 동대문구 답십리동 555~554

(해병대전우회 답십리굴다리지하차도 옆 밥퍼)

나. 규   모 : 약0.36㎡(0.6m×0.6m)

붙  임 : 현황사진 1 부.   끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	한병찬		광역도로과장	진재섭		토목부장	06/01 代서관석
협조자
시행	토목부-11199	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	bchan1005@seoul.go.kr	/	대시민공개