건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	서울특별시상수도사업본부장(급수계획과장)
(경유)
제목	물재생센터내 입상활성탄 재생시설 건설 검토요청에 대한 회신

1. 상수도사업본부 급수계획과-3584(2015.5.28.)호와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 검토요청한 물재생센터 소화가스를 이용한 입상활성탄 재생시설 건설 건은 아래와 같은 사유로 추진이 불가함을 알려드립니다.

가. 부지확보 곤란 : 현재 물재생센터는 시설현대화 및 환경개선사업이 추진중으로, 중장기계획에 따라 부지전반에 대해 지하화, 공원화, 체육시설 설치 등이 예정되어 있어 입상활성탄 재생시설 설치를 위한 여유부지 확보가 어려움

나. 민원발생 우려 : 지역주민은 물재생센터를 공원과 연계하여 시민이 항상 이용할 수 있는 개방형 생활공간으로 개선하도록 요구하고 있는 상황으로, 외부시설에서 배출한 폐기물(저품질 활성탄)을 물재생센터내로 반입 처리하는 시설을 설치할 경우 지역주민의 강한 반발이 예상됨

다. 소화가스 부족 : 물재생센터에서 발생하는 소화가스는 소화조 가온, 건조시설 연료 등으로 자체사용하고 남는 잉여가스는 열병합발전사업, 도시가스 공급사업 등에 활용하고 있어 입상활성탄 재생시설에 공급할 수 있는 소화가스 여유량이 없으며, 향후에도 건조시설 증설 및 기존사업 확대 등으로 인해 소화가스에 대한 자체 수요량은 지속적으로 증가할 것으로 판단됨

※ 따라서, 동 시설은 아리수정수센터 부지를 활용하여 설치하는 등 자체 처리방안을 강구하는 것이 바람직함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김태환		물재생운영팀장	정훈모		물재생시설과장	06/01 이철해
협조자
시행	물재생시설과-7390	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	2133-3835	/전송	2133-1043	/	taehwan@seoul.go.kr	/	대시민공개