문서번호	총무과-5423
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	총무과장	경영관리부장		상수도사업본부부본부장
최영조	유정상	정진일		06/01 고인석
협 조

2015년 상반기 소방훈련 결과 보고

2015. 5.

상수도사업본부

(총무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 상반기 소방훈련 결과 보고

□ 개    요

○ 훈련일시 : 2015. 5. 29(금) 14:00 ~ 14:30

○ 참 석 자 : 208명( 본부 직원 204명(86%) , 소방서 4명)

○ 지원차량 : 소방차 1대

○ 훈련방법 : 시나리오에 의한 전직원 소화훈련, 대피훈련 및 구급훈련,

소방서 소화시범 및 소화기, 옥내소화전 사용법 교육 등

□ 훈련내용

상황별	주 요 내 용	비고
화재발생	연막탄 점화(생산부), 경보발령(육성, 비상벨) 가상 훈련상황 안내 방송
소화훈련	최초발견자, 소화반 출동 소화기사용 진화작업 119에 화재신고 자위소방대 급수반 출동 옥내소화전 호스준비
화재확산 (초기진화실패)	자위소방대 급수반 출동 옥내소화전 분사 화재발생 상황보고 → 지휘반장
직원대피	대피 안내방송 및 대피유도반 출동 피난동선에 따른 직원 대피 실시 구급반 출동 환자구급 이송조치	청사앞마당집결
화재진압	소방차 고압 물분사하여 화재진압 완료 복구반 출동 긴급복구 시행
시범훈련 (소방서)	소화기,옥내소화전 사용법 설명 및 실제분사	청사 후정
강 평	소방훈련 결과 총평	경영관리 부장

□ 훈련결과

○ 평 가

- 초기대응 : 경보전파, 초기대응, 119신고, 상황보고 등 ⇒ 양호

- 대피상황 : 대피경로의 효율성 및 질서유지 ⇒ 양호

- 기    타 : 직원들의 훈련참여 ⇒ 양호

○ 문제점

- 소화기, 옥내소화전의 위치 및 사용법, 대피시 피난동선 등에 평상시 관심 부족

○ 개선사항

- 전직원에게 소화기 및 소화전 위치 공지하여 숙지토록 함.

- 소화기, 옥내소화전 사용법, 초기행동요령 등 지속적으로 소방교육을 실시하여 평상시 소방안전에 대한 직원들의 관심 제고

※ 2015. 하반기 소방교육 : 2015. 11.월 시행예정

< 훈련사진 >

붙임 : 소방훈련 평가표 1부.  끝