<별지 제88호 서식>

물 품 검 사 (수) 조 서

문서번호	정수시설과-2292

결재	주무관	정수시설과장	광암아리수정수센터소장
	곽대근	代이정원	06/01 차윤기

계 약 건 명			버터플라이밸브 구매
납 품 자			상 호			주식회사 삼진정밀						성 명		정태희
계 약 금 액			금160,304,000원(금일억육천삼십만사천원)
계약체결년월일			2015년 04월 07일
납 품 기 한			2015년 05월 27일
납 품 년 월 일			2015년 05월 27일
검사(수)년월일			2015년 06월 01일
검사(수) 장 소			광암아리수 정수센터
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예(0), 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예(0), 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ), 해당없음(0) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예(0), 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2015년 06월 01일
															분임물품 출 납 원
	검수자				정수시설과		과	지방공업주사	직급	성명	이정원		이정원		이정원
	검수자				정수시설과		과	지방공업주사보	직급	성명	곽대근		곽대근

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	버터플라이밸브	개	20,038,000	8	-	8
	D1,000mm 0.98Mpa 전동2상식, 다중금속시트