저수조 위생관리 실태점검 보고(가양중앙하이츠외 3)

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장
	강은영	최양주	06/01 代최양주

	명에 의하여 2015년 상반기 대형저수조 위생관리 실태 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 복명합니다.
2015 . 6. 1.
복명자 :********보 성명 : 강 은 영

□ 점검개요

○ 점검 일시 : 2015. 5. 28

○ 건 물 명 : 가양중앙하이츠아파트등 4

○ 주    소 : 강서구 허준로55-20등 4

□ 주요점검사항

○ 저수조내부 등 위생상태

○ 저수조 맨홀 잠금장치 설치 여부

○ 통기관, 월류관 방충망 설치 여부

○ 위생점검 실시 및 기록물 보관 여부

○ 관리자 교육이수여부

*******

*******************가양중앙하이츠아파트등 4 교육이수완료

⇒ 교육이수증 첨부

*******************

붙 임. 저수조위생관리실태점검결과 각  1부.  끝.