문서번호	시설보수과-4575
결재일자	2015.6.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
최돈용		06/01 代김발현
협조

도로시설물 순찰 적출사항 보고

(월계지하차도)

2015. 6.

북부도로사업소

시 설 보 수 과

도로시설물 순찰 적출사항 조치계획 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 시설물(월계지하차도)의 지하차도 진입로 상부 슬라브 및 박스구간 일부 콘크리트 탈락에 대한 조치계획 보고임.

▣ 시설물 현황

시 설 명	위 치	규 모	구조형식	준공년도	비 고
월계 지하차도	월계동 303-3	B=20m L= 280m	철근콘크리트 BOX	1987	법정외

▣ 순찰 적출사항

○ 지하차도 진입로 상부 슬라브 및 내부 박스구간 상부 일부 콘크리트 탈락

▣ 현장사진 및 조사현황

▣ 조치계획

○ 지하차도 진입로 상부 슬라브 및 박스구간 일부 콘크리트 탈락으로 통행차량의 안전을 위하여 탈락부위의 단면보수가 필요한 것으로 사료되어, 2015년 도로시설물 일상유지보수 공사업체에 작업지시하여 공사 시행하고자 함.

○ 계략공사비 : 50만원.  끝.