건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	마포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	연구실등 소량위험물 취급대상 소방검사 결과보고

1. 관련근거

가. 예방과 - 5321(2015. 3. 05.)호 『2015년 위험물 안전관리 기본계획』

나. 예방과 – 8799(2015. 5.18)호 『연구실등 소량위험물 취급 안전관리대책』

다. 예방과 – 7362(2015. 4.27)호 『대학교 축제기간중 이동식 부탄연소기 안전사고 방지 협조』

2. 위와 관련 관내 대학교 화학실험실 및 미술실에서 저장 ․ 취급하고 있는 위험물 소방검사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 기    간 : 2014. 5. 21. ~ 5. 26.(기간중 3일)

나. 대    상 : 대학교 실험실 2개소(서강대,홍익대)

대학교 미술실 1개소(홍익대)

다. 검 사 자 : 2인1조(위험물담당 소방위 김영훈, 가스공사업담당 소방교 현준)

다. 중점내용

- 실험실등 인화성 및 금수성물질 취급장소 보관상태 확인

- 위험물안전관리조례에 따른 위험물 저장․취급기준 준수여부

- 지정수량 이상 위험물 저장․취급여부

- 소화기,경보시설 등 소방시설 작동․유지 관리의 적정여부

- 대학교 이동식부탄가스 안전사용점검 및 교육 (병행 추진)

라. 결과보고 : 현지시정 3건

마. 향후계획

- 공한문 발송 : 서강대 및 홍익대 관리부처

- 소방안전지도 탑재용 안전관리카드 추가작성

- 붙임 서식에 의거 6.26.(금) 한 본부 예방과 제출

붙  임.    1. 대학교실험실등 위험물검사 결과 보고 1부

2. 연구실 체크리스트 1부

3. 연구실 소방검사 결과보고 서식 1부.  끝.

★담당자	김영훈		위험물안전팀장	김순식		예방과장	전결 06/01 임흥식
협조자	담당자	현준
시행	예방과-9846	(		)	접수		(		)
우	121-854	서울특별시 마포구 창전로 76 (신수동)	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo
전화	02-701-3494	/전송	02-717-1190	/	kyhfs2526@seoul.go.kr	/	부분공개