함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(급수설비과장)
(경유)
제 목	'94이전 건축 아파트(500세대 이상) 옥내급수설비 점검결과 제출

1. 급수설비과-3030(2015.05.07)호와 관련입니다.

2. ‘94.이전 건축 아파트(500세대 이상) 옥내급수설비에 대한 일제점검 실시결과 및 조치결과(공문 송부)를 다음과 같이 제출합니다.

○ 점검결과 및 조치내용

옥내급수관 실태(멸실포함)				누수발생	경보장치 미설치	조치내용(공문송부)
계	비내식성관	내식성관	멸실			노후배관 교체안내	경보장치 설치안내
85	54	31	-		19	54	54

- 공문송부 : 북부수도사업소 급수운영과-9320(2015. 5.28)

※ ‘94이전 건축아파트(500세대 이상) 옥내급수설비 지속정비(교체) 요청

(공문 사본 : 따로붙임)

붙임 :  1. 2014년 노후 아파트(500세대 이상) 급수설비 실태 조사서 1부

2. 옥내급수설비 지속정비요청 공문 사본 1부, 끝,

	북부수도사업소장
주무관	강대유		주무관	최용진		급수운영과장	06/01 김수영
협조자
시행	급수운영과-9608	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 935 북부수도사업소	/
전화	02-3146-3371	/전송	02-3146-3389	/		/	대시민공개