함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	강남수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제 목	염소분산투입시설 잔류염소 상향 조정 요청

1. 수질과-1657(2014.03.10.)호와 관련입니다.

2. 귀 사업소 *****에서 공급받는 우리사업소 관내 ******의 잔류염소가 낮아 관말 수도꼭지의 잔류염소 수질관리기준(0.1mg/L이상) 유지에 어려움이 있어 협조 요청하오니, 염소분산투입시설 차염 투입농도를 상향 검토 조정하여 주시기 바랍니다.

※ ****** 유출 잔류염소 농도 : 0.12mg/L (2015. 6. 1일 10:00현재)  끝.

	남부수도사업소장
★주무관	김완기		수질팀장	여종순		행정지원과장	06/01 이두영
협조자
시행	행정지원과-12828	(		)	접수		(		)
우	156-850	서울 동작구 여의대방로 10길 97	/	arisu.seoul.go.kr
전화	3146-4447	/전송	3146-4658	/	wangkki@seoul.go.kr	/	부분공개(3)