	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소방용수시설 보수 완료에 따른 검수 결과 알림(2015.1차)

1. 관련근거

가. 2015 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제15항 『소방용수시설 및

비상소화장치 관리』

나. 재난관리과-2777(15.5.11.)호『소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수지시(2015년 1차)』

2. 2015년 1차 소방용수시설 25개소 보수완료에 따른 검수 결과를 다음과 같이 알려드리니 각 119안전센터는 소방용수시설 관리에 철저을 기하기 바랍니다.

가. 보수대상 : 25개소(지상식 15, 지하식 10) *붙임1

나. 확인결과 : 양호 22개소 불량 3개소 *붙임2

* 강서수도사업소 즉시 보완조치 요청함

3. 행정사항

○ 각 119안전센터는 보수완료 소화전 관련 데이터의 119행정정보시스템 입력 및 관리 철저를 기하여 주시고, 소방용수관리카드 및 기타 용수관련 데이터 미비점(지도, 사진입력 등)에 대해 보완을 하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 소방용수시설 보수 완료대상 25개소(2015년 1차) 1부.

2. 검수결과 보고서식(취합) 1부.  끝

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이영민		대응총괄팀장	정선웅		재난관리과장	06/01 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-3300	(		)	접수		(		)
우	158-050	서울 양천구 목동서로 180 (목1동 919-6)	/
전화	02-2652-5083	/전송	02-2652-2286	/	yjesus@seoul.go.kr	/	대시민공개