함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	영등포정수센터 잔류오존제거시설 진단일정 알림

1.  기전설비과-272(2015. 1. 18) 정수센터 고도정수처리시설 오존소독 및 잔류오존 제거설비 운영 최적화 추진계획과 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 영등포정수센터 잔류오존제거시설 진단일정을 아래와 같이 알려 드리니 진단에 차질이 없도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 진단대상 : 영등포정수센터(1‧2정수장) 고도정수처리시설

○ 진단기간 : 2015. 6. 3 ~ 6.11

○ 진단항목

- 오존접촉조 추적자 시험

- 오존전달효율 평가

- 오존발생기 전력소비량, 전력품질

- 배오존 및 잔류오존 처리

○ 참여자 : 기 구성된 T/F팀

○ 결과보고 예정일 : 2015. 6. 23.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	영등포아리수정수센터소장,상수도연구원장(수처리연구과장),기술진단과장
주무관	유통희		기전설비과장	서대훈		생산부장	06/01 박용철
협조자	수처리연구과장	박현		정수과장	현인식
시행	기전설비과-3521	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울 서대문구 합동 27-1	/
전화	02)3146-1333	/전송	02)3146-1319	/	1wls2wls@seoul.go.kr	/	대시민공개