건강한 서울! 다시 한번 금연도전!
	서울특별시
수신	서울특별시시설관리공단이사장(도로시설처장)
(경유)
제목	홍지문,정릉 터널 환기설비 검토

1. 우리시 도시안전본부장의 홍지문터널 환기 검토 지시사항과 관련입니다.

2. 현재 홍지문,정릉 터널의 경우 환기시설(제연설비)은 반횡류식으로 평상시는 급기로 운영되고 화재발생시에는 배기로 전환하여 운영하고 있으나,

3. 터널내 화재발생시 환기휀 운영방식 전환으로 가동시간이 지체되어 위급상황에 대한 대처가 미흡하다는 문제점이 있어, 평상시 환기시설 운영을 현재 급기에서 배기로 전환을 검토코자 하오니 아래사항에 대한 귀 공단의 검토의견을 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 홍지문,정릉터널 환기 가동현황 및 검토의견 등

1) `14년도 터널내 공기질 개선을 위한 평시 환기휀 연간 총 가동시간(대당평균):

(※ 환기시설 점검용, 유지관리를 위한 가동시간 등은 제외)

2) 급기 가동중 화재 발생 시 배기로 전환할 경우 소요되는 시간

3) 평상시 환기휀 운영을 급기에서 배기로 변경 가동 시 문제점

4) 평상시 환기휀 운영(배기,급기)방식에 대한 검토의견.   끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	배광희		기전시설팀장	양영민		도로시설과장	06/02 이덕기
협조자
시행	도로시설과-6689	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02-2133-1678	/전송	02-2133-1678	/	baekh100@seoul.go.kr	/	대시민공개