	중부소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수완료에 따른 검수 결과보고

1. 재난관리과-3399(2015.5.28.)호 『보수완료 소방용수시설 검수 지시(회현)』와 관련입니다.

2. 회현119안전센터 소방용수시설 보수 완료에 따른 검수결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 확인대상 : 4개소 (보수완료 3개소, 불량 1개소)

나. 확인내용 : 외관상태 및 기능상 출수 ․ 수압상태 적정 여부

다. 소방용수 119소방행정정보시스템 정비

1) 사용가부 : 고장-> 양호 등록

2) 검수(출수) 사진 등록 및 위치도, 전경사진 정비

붙임  1. 소방용수 검수사진 1부.

2. 소방용수 조사양식 1부.  끝.

	회현119안전센터장
★담당자	김도윤		진압2대장	박성인		119안전센터장	06/02 이종태
협조자
시행	회현119안전센터-2427	(		)	접수		(		)
우	100-876	서울특별시 중구 소공로 30 회현안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/jungbu
전화	02)775-0119	/전송	02)7539-0119	/	riekjs@seoul.go.kr	/	부분공개