문서번호	기전과-5347
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관		기전과장
백윤광		06/02 이영목
협 조
	주무관		박희앙

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제1차 작업완료 보고

2015. 6

북부도로사업소

(기전과)

『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』

제1차 작업완료 보고

우리사업소에서 시행중인 『2015년 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가)』에 대하여 제1차 작업지시가 완료되어 아래와 같이 그 결과를 보고함

▢ 관련근거

❍ 2015. 4. 29 도로기전시설물 일상유지보수공사(연간단가) 제1차 작업지시

❍ 2015. 5. 29 제1차 작업완료보고서 제출(청호파워텍)

▢ 제1차 작업완료 개요

❍ 시공업체 : (주)청호파워텍 대표 이순형

❍ 작업대상 : 자하문터널 등 10개소 글러브 및 등기구 2,876개 세척

❍ 공사기간 : 2015. 5. 6 ~ 5. 20

❍ 작업완료일 : 2015. 5. 29

❍ 공사금액 : 금33,192천원

▢ 제1차 작업완료 내역

연번	노 선 명	공 종	규 격	수 량		비 고
	(위 치)			지시물량	완료물량
1	자하문터널	꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	333등	233등	실제 세척 물량 반영
2	사직터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	305등	281등	LED등 24개 교체 반영
3	동망봉터널	꒨ 글러브세척	∙ 150W,1면,야간	180등	180등	-
		꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	624등	624등	-
4	삼청터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	313등	313등	-
5	공릉터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	509등	509등	-
6	솔샘터널	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	318등	318등	-
7	솔샘지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	40등	40등	-
8	월계지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	34등	34등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	16등	16등	-
9	하계지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	16등	16등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	147등	147등	-
10	월계2지하차도	꒨ 글러브세척	∙ 250W,1면,야간	16등	16등	-
		꒨ 등기구세척	∙ 2등용,외부,야간,250W, 1면,야간	84등	84등	-

▢ 사업효과

❍ 등기구 세척 전 후 조도측정 비교 결과 평균 11.86% 개선 (조도측정 비교서 참조)

▢ 보고자 의견 및 조치계획

❍ 위와 같이 제1차 작업완료보고에 대해 검토한 결과 타당하여 금번 작업지시를 완료코자 함

붙임 :  1. 1차 작업완료보고 1부.

2. 조도측정 비교서 1부.

3. 사진대지 2부. 끝.