복 명 서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	권승후	代한용남	06/02 임영진

	민원접수-1513(2015.6.1.)접수 민원 ”위험물취급소 부분 완공검사 신청서”와 관련하여 현지확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2015. 6. 2.
복 명 자 : 소방위 성명 : 권승후

보 고 내 용
일 시	2015. 6. 1.(월) 17:00 ~ 18:00
건 명	위험물취급소 완공검사 신청에 따른 현지확인 결과보고-성북소방서
내용	1. 설치자 가. 대 상 명 : 성북소방서 자가주유취급소 나. 설치장소 : 성북구 종암로27길 3 다. 설 치 자 : 성북소방서장 2. 신청내용 - 위험물취급소 배관교체 완공검사 3. 확인결과 - 위 대상물의 위험물취급소 현장 확인한 바 위험물시설이 위험물안전관리법 시행규칙 제37조[주유취급소의 기준]에 적합하게 설치 완공되었으므로 완공검사 처리하고자 합니다. 붙임 성북소방서 자가주유취급소 현장확인사진 1부. 끝.
비 고