문서번호	누수방지과-1826
결재일자	2014.3.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	누수방지과장	시설관리부장		상수도사업본부부본부장
박지숙	강신재	윤석우		03/04 정득모
협 조

’14년 사업소별 유수율 목표 설정

2014. 3. .

상수도사업본부

(시설관리부)

’14년 사업소별 유수율 목표 설정

사업소별로 적정한 목표를 설정하고 달성하도록 유수율 목표를 설정하여 경쟁체제를 도입함으로써 금년 유수율 목표 달성에 만전을 기하고자 함.

□ ’14년 사업소별 유수율 목표

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14년 목표 (%)	95.0	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
’13년 실적(%)	94.3	88.36	97.37	96.5	94.45	92.54	93.74	96.54	96.15
목표 공급량 (천㎥/년)	1,162,094	153,741	122,524	175,598	120,967	148,889	179,536	142,825	118,014
목표 조정량 (천㎥/년)	1,104,271	138,367	119,338	169,979	114,919	139,658	169,482	138,526	114,002

□ 사업소별 유수율 목표 설정 기준

❍ 사업소별 최근 5년간 유수율 실적

(단위 : %)

구 분	서울시	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
2013년	94.3	88.36	97.37	96.50	94.45	92.54	93.74	96.54	96.15
2012년	94.5	89.30	96.06	95.83	94.62	93.59	93.75	97.60	96.65
2011년	93.5	89.27	93.83	94.46	94.27	93.36	92.99	95.03	95.86
2010년	93.4	88.44	94.20	94.65	94.47	93.57	91.62	95.79	96.08
2009년	92.9	88.68	94.35	93.21	94.17	93.94	91.26	94.78	94.31

※ ’13년 11~12월 조정량(현계) 미확정 현황임.

❍ 사업소별 ’14년 조정량 목표

(단위 : 천㎥)

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
조정량 목표	1,104,271	138,367	119,338	169,979	114,919	139,658	169,482	138,526	114,002

※ ’14년 수도사업 특별회계 세입징수계획(요금제도과-900, ’14.02.03),

원수량 5,377천㎥ 제외(강서, 남부)

□ 사업소별 유수율 목표 산출 기준

❍ 2003년 이후 사업소별 유수율 증감 실적에 의한 구간별 평균값으로 추세선 산정

- 추세선 방정식 : Y = -0.222X + 21.31

( X : 유수율 실적, Y : 유수율 상승률)

❍ 추세선에 의한 사업소별 연간 상승목표

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
추세선에 의한 목표(A+B)	94.70	90.05	97.06	96.39	94.79	93.31	94.24	96.42	96.11
’13년 실적(A)	94.33	88.36	97.37	96.50	94.45	92.54	93.74	96.54	96.15
추세선에 의한 연간 상승목표(B)	0.37	1.69	-0.31	-0.11	0.34	0.77	0.5	-0.12	-0.04

❍ 사업소별 연간 상승목표 조정

- ’14년 유수율 목표 95.0%에 맞게 사업소별 연간 상승목표 조정

- 추세선에 의한 사업소별 연간 상승목표에 목표조정계수 1.0032을 곱하여 산출

※ 목표조정계수 : ’14년 유수율 목표(95.0%)/추세선에 의해 산출한 유수율 목표(94.70%)≒1.0032

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
추세선 산출목표	94.70	90.05	97.06	96.39	94.79	93.31	94.24	96.42	96.11
추 세 선 목표조정결과	95.00	90.34	97.37	96.70	95.09	93.61	94.54	96.73	96.42

❍ 사업소별 유수율 목표 산출

- 사업소별 목표를 전체 서울시 목표인 95.0%가 달성될 수 있도록 조정

- 사업소별 추세선에 의한 연간 상승 목표와 사업소별 최근 유수율 실적을 감안하여 목표 유수율 확정

사업소	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
’14년 목표 (%)	95.0	90.00	97.40	96.80	95.00	93.80	94.40	96.99	96.60
목표 공급량 (천㎥/년)	1,162,094	153,741	122,524	175,598	120,967	148,889	179,536	142,825	118,014
목표 조정량 (천㎥/년)	1,104,271	138,367	119,338	169,979	114,919	139,658	169,482	138,526	114,002

끝.