	중랑소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2015년도 신설소화전(1차) 설치 완료에 따른 검수 지시

1. 관련근거

○ 재난관리과-974(2015.2.26.)호『2015년도 신설 소방용수시설 설치 의뢰』

○ 동부수도사업소 시설관리과-13908(2015.6.1.)호『2015년 1차 신설 소방용수시설 설치 통보』

2. 위와 관련, 우리 서 관내 소방용수시설을 확충하여, 신속하고 원활한 소방작전을 수행코자 실시한 2015년 신설 소화전 설치가 완료되어 검수를 지시하오니, 현장대응단 및 관할 119안전센터에서는 업무 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 설치대상: 8개 소(지상식 4개소, 지하식 4개소)

	계	망우	중화	비 고
계	8	2	6

나. 검 수 자: 현장대응단장 및 관할119안전센터장(팀장,소방용수 담당자)

다. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서(붙임) 참조하여 신설 소화전 설치 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료 폭 15cm의 선을 그 둘레로 칠 여부

○ 맨홀두껑에는“소화전,주차금지” 또는“저수조,주차금지”표시여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 및 주변환경 정리 등 확인

3. 행정사항

가. 현장대응단장 및 관할119안전센터장은 신설 소방용수시설에 대하여 소방행정정보시스템에 사진 및 변경사항 신규등록(관리번호는 붙임1 참조)하고,

나. 소방용수시설 검수결과를 붙임양식에 의거 2015. 6. 5.(금)한 결과보고 바랍니다.

붙임 1. 2015년 신설 소화전 설치 현황(총괄) 1부.

2. 소화전 신설 위치도 1부.

3. 결과보고(양식) 1부.

4. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,면목119안전센터장,망우119안전센터장,중화119안전센터장
담당자	서성원		대응총괄팀장	부창용		재난관리과장	06/02 박수동
협조자
시행	재난관리과-3184	(		)	접수		(		)
우	131-872	서울특별시 중랑구 신내로 183 중랑소방서 재난관리과	/
전화	02-3423-1384	/전송	02-3421-3911	/		/	대시민공개