함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	2015년 4월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2015년 4월 전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감에 대한 원인분석을 아래와 같이 보고합니다.

1. 전력사용 및 톤당 전력사용량

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월	40,651,750	403,588	1,686,423	0.239
전년동월	39,566,390	400,042	1,650,190	0.242
증 ․ 감	증)1,085,360	증)3,546	증)36,233	감)0.003

2. 톤당 전력사용량 증 ․ 감 원인분석

증 ․ 감 요 인	향 후 계 획
○ 수유가압장 기전설비 개량(고압->저압)(14년도) - 개량 : 100HP×2대, 75HP×2대	○ 쌍문4증압장 고효율 모터펌프 교체 (40HP×2대)

붙임  1. 2015년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

2. 2014년도 전력사용 및 생산량 현황 1부.

3. 시간대별 전력사용량 보고(4월) 1부.  끝.

	북부수도사업소장
주무관	배용우		기전팀장	代차경호		시설관리과장	06/02 이계환
협조자
시행	시설관리과-8586	(		)	접수		(		)
우	142-062	서울 강북구 번동 377 북부수도사업소	/
전화	3146-3416	/전송	3146-3439	/	qodyddn@seoul.go.kr	/	대시민공개