문서번호	시설관리과-15332
결재일자	2015.6.2.
공개여부	대시민공개

주무관	기전팀장	시설관리과장			결재
이두영	이상연	06/02 박길영
협 조

배수지·가압장 직원교육일지

교육일시		2015. 6. 2.(화) 9:00		교 육 장 소		4층 회의실
교 관		시설관리과장, 기전팀장
교 육 내 용
❍ 과장님 훈시 - 복무관리 및 공직기강확립을 강조 · 근무중 사적행동 행위 금지 · 검찰, 경찰(사정기관)에 적발되는 사례가 없도록 할 것 · 부서회식 문화 개선하여 음주로 인한 성희롱이나 불미한 사건이 일어나지 않도록 할 것 - 사건 발생시 동향보고를 철저히 할 것. - 근평, 성과금 등에 대하여는 합리적이게 시행할 것임. ❍ 교육 내용 - 하절기 전기요금 관리 철저 · 계절 및 시간에 따라 전기요금이 최대 4배까지 차이가 발생함. · 따라서 시간대별 운전시간을 숙지하여 에너지 및 예산절감에 최선을 다하여 주기기 바람. - ‘15년 상반기 항청소 시행에 따른 협조 및 관리 철저 · 2015년부터 은평, 서대문·마포 등 지역별로 업체가 상이함으로 안전사고가 발생하지 않도록 수위, 밸브 조정에 만전을 기하여 주시기 바람 · 항청소 및 공사시작전까지 모든 배수지 토출밸브는 현장에서 조작할 수 있도록 조치 · 항청소 및 보수공사 시작전 감독 및 시공업체 소장에게 조작방법 교육 후 청소 및 공사실행 - 기타 교육사항 · 장기재직휴가 및 교육시 사전보고 요망 · 가압장 상황판 및 비상연락망 최근 것으로 교체하여 주시기 바람.
교육참석자	근 무 지		참석자		근 무 지		참석자
	북악터널배수지		김덕중, 정경덕, 김수진, 김용준		수 리 반		이지광, 장동혁
	백련배수지		이용주, 허현, 오한민 김재철		통합제어센터		김선실, 안재홍, 이원열, 노경철, 박병화, 백응규, 정한식, 조춘선
	사무실		이두영, 이동열, 김종훈, 안용창		만리가압장		박석준, 민성준, 나종길

이곳에 본문을 입력하세요