함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	방이증압장 수계전환 완료 보고(통보)

1. 배수과-5479호(2014.8.21.) 및 급수운영과-4667(2015.4.1.)와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 방이증압 공급을 위한 수계전환 완료하였음을 통보드리오니, 귀 부서 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 방이증압장 신설 개요

- 펌    프 : 수륙양용 펌프 (20HP×2대)

- 유 량 계 : 외벽부착식 초음파(Xonic-10L)

나. 펌프가동 시작일 : 2015.4.01.(암사수계 혼용)

다. 수계전환 완료일 : 2015.4.22.(암사수계 잠금)

라. 토출압 조절 완료일 : 2015.5.12.

붙 임 : 방이증압장 수계전환 완료 보고서 1부. 끝.

	강동수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),요금과장,시설관리과장
주무관	조봉구		주무관	代이용호		급수운영과장	06/02 전명수
협조자
시행	급수운영과-8396	(		)	접수		(		)
우	134-850	서울 강동구 성내로 51(성내1동 541-4)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5166	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(2)