	강서소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	「기존 화재없는 안전마을」 사후관리 추진결과 보고

1. 관련근거

○ 예방과-7243(2014.5.20.)호『주택화재예방대책 알림』

○ 소방행정과-7340(2015.3.23.)호『2015년 소방서 성과평가 계획』

○ 예방과-7094(2015.4.27.)호 “『기존 화재없는 안전마을』사후관리 계획 알림”

2. 기 조성된 화재없는 안전마을에 대한 주택화재 예방활동 강화와 화재로 인한 인명·재산피해 최소화를 위한 화재없는 안전마을 사후관리 추진 결과를 다음과 같이 보고 합니다.

가. 기  간 : 2015. 5 .4.(월) ~ 5. 20.(금)

나. 대  상 : 5개소

연번	주소	소화기	단독경보형 감지기	세대수	선정일	내용
1	화곡본동 56번지일대 (초록마을로19,21길)	62	83	83	2011.12.9	재정비
2	내발산동 716-20 (강서로45길 92-25)경남연립	51	51	51	2011.12.14	재정비
3	개화동 상사마을 (개화동 277번지 일대)	50	50	210	2012.5.4	재정비
4	방화1동 247,249,607,608번지일대	50	50	100	2012.5.10	재정비
5	강서구 화곡본동 50-120 초록마을로 65 거성마을	50	50	231	2014.4.4	재정비

다. 추진내용

○ 기 보급된 기초소방시설 관리실태 확인

○ 명예소방관 면담 및 화재없는 안전마을 현판 정비

○ 기존주택 기초소방시설 설치 독려 및 자율설치세대 파악

○ 주택 소방시설 설치 의무화 캠페인 및 주택화재예방홍보물 배포

라. 추진결과

○ 기초소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 재정비 : 263가구

○ 기초소방시설 자율설치 : 6가구 10개

○ 단독경보형감지기 밧데리 교체 : 36가구

붙임 1. 화재없는 안전마을 관리카드 1부.

2. 화재없는 안전마을 사후관리 실시결과보고 서식 1부.

3. 화재없는 안전마을 기증대상 1부.  끝.

담당자	김형선		예방팀장	이대우		예방과장	전결 06/02 김경근
협조자
시행	예방과-9470	(		)	접수		(		)
우	157-839	서울특별시 강서구 양천로 550(등촌1동 630-2)	/
전화	02-3663-1190	/전송	02-3661-1173	/	dudemdvh1@seoul.go.kr	/	부분공개(6)