	송파소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2015년 06월중 현장대응단 소방용수시설 정기조사 계획 수정 보고

1. 재난대응과-2263(2015.01.26.)호 『2015년도 소방용수시설 관리운용 기본 계획 』과 관련

2. 현장대응단 진압대(1,2,3팀) 2015년 06월중 소방용수시설 정기조사 계획을 붙임과 같이 변경하오니 참고하시기 바랍니다.

가. 기  간 : 2015. 06월중 각 팀 주간 근무기간

나. 대  상 : 580개소

- 공설 소방용수시설 579개소(소화전 576, 저수조 2, 급수탑1)

- 비상소화장치 1개소

다. 인  원 : 소방위 유상근 등 44명

라. 안전책임자 : 각 조의 선임자

마. 중점 확인 사항

- 시설물 매몰 ․ 파손 및 주변장애요인 등

- 소화전 상태 확인

- 정체수 퇴수 조치 철저

- 골목길 등 주차구획선 확인

- 지상식 소화전 캡 확인 등

붙 임 : 2015. 06월중 소방용수시설 정기조사 일정(현장대응단-진압대) 1부.  끝.

담당자	김상렬		진압1대장	김선광		지휘1팀장	김종식		현장대응단장	06/02 정종천
협조자
시행	현장대응단-5432	(		)	접수		(		)
우	138-817	서울특별시 송파구 오금로51길 56 마천119안전센터	/
전화	02-3401-2119	/전송	02-3401-3119	/	monkyky1@seoul.go.kr	/	대시민공개