	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방특별조사 조치명령대상 확인점검 결과보고(조인숙건물)

1. 관련근거

○ 예방과-1316(2014. 02. 05.)호 『조치명령서』

○ 예방과-2154(2014. 02. 24.)호『조치명령대상 확인점검 계획』

○ 예방과-2507(2014. 03. 03.)호『조치명령대상 확인점검 변경 계획』

2. 소방특별조사 조치명령대상인 조인숙 건물에 대한 확인점검 결과를 다음과 같이 보고합니다.

○ 대 상 명 : 조인숙건물

○ 위    치 : 서울시 용산구 녹사평대로 136

○ 대 표 자 : 조인숙

○ 명령번호 : 예방과-1316(2014 . 02. 05.)호

○ 확 인 일 : 2014. 03. 04. (화)

○ 조사구분 : 소방특별조사 관련 조치명령대상 확인점검

소방시설 등의 종류	시 정 보 완 사 항	보완기한	확인결과
경보설비	○ 비상경보설비 - 지상1층~3층 발신기 위치표시등 점등요함	2014. 02. 28.	완 비

붙임  1. 관련사진 1부.

2. 소방특별조사 조치명령대장 1부.  끝.

담당자							김두영			검사지도팀장					이기주					예방과장					03/05 김규태
협조자				담당자						최정현
시행			예방과-2623									(						)		접수											(						)
우	140-240					서울 용산구 한강대로 167															/			http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화		02-790-6676						/전송			02-749-1977					/	abc89@seoul.go.kr												/	대시민공개