	영등포소방서
수신	하나주유소(150-851 서울특별시 영등포구 도림로 256)
(경유)
제목	주유취급소 변경허가 및 가사용 승인 결과 회신[하나주유소]

1. 민원접수 - 3012(2015. 6.1.)호『위험물취급소 변경허가 신청서』와 관련입니다.

2. 귀하께서 신청하신 주유취급소 변경허가에 대해 서류검토 및 현장확인 한바,『위험물안전관리법 제6조 제1항 및 동법 시행규칙 별표 13 Ⅵ. 건축물 등의 구조 1.

주유취급소에 설치하는 건축물등의 구조에 적합하하게 시공하시기 바라며

3. 제출하신 허가 도면대로 시공하신 후 완공검사를 신청(전화 또는 전송 가능) 하시고, 공사 중 위험물 취급시 화재예방 등 안전관리에 철저를 기하시기 바랍니다.

가. 설치위치 : ***********************

나. 설 치 자 : ***

다. 설치목적 : 주유취급소(영업용)

라. 허가번호 : 제31- 0570- 080527 (변경 전)

제31- 0570-150601 (변경  후)

마. 신청내용

구 분	변 경 전		변 경 후
변경내역	지하저장탱크	○ 휘발유 40,000ℓ 1기 ○ 휘발유 30,000ℓ 1기 ○ 경 유 40,000ℓ 1기 ○ 경 유 30,000ℓ 1기	지하저장탱크	변경없음
	건축물 등	주유취급소의 부대설비(사무실) 2층 (건축물 면적 126.7㎡ 증축)

4. 완공검사의 신청은 제조소 등에 따라 신청 시기를 달리하오니『위험물안전관리법 시행규칙』제20조(완공검사의 신청시기)의 규정을 참고하시기 바랍니다.  끝.

	영등포소방서장
담당자	구본형		위험물안전팀장	이용관		예방과장	06/03 이형배
협조자
시행	예방과-11537	(		)	접수		(		)
우	150-010	서울 영등포구 문래로197 영등포 소방서 예방과	/	http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화	2678-1705	/전송	2637-3119	/	bonjv5653@seoul.go.kr	/	부분공개