길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-9642

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	06/03 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	5/27(수)	5/28(목)	5/29(금)	5/30(토)	5/31(일)	6/1(월)	6/2(화)	계
2014년	97,327	118,753	98,243	93,952	135,721	115,999	90,301	750,296
2015년	92,422	100,064	99,623	85,290	95,266	88,467	91,874	653,006
증 ․ 감	-4,905	-18,689	1,380	-8,662	-40,455	-27,532	1,573	-97,290

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (5.20~5.26)	금주 공급량(㎥) (5.27~6.02)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
613,757	653,066	39,309	6.40

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 39,309㎥(6.4%) 증가

- `15. 5월 현재 전년 대비 –913,319㎥ 공급량 감소

- 특이사항 : 없음