문서번호	급수운영과-8518
결재일자	2015.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	급수운영과장
한호진		이경재	06/03 전명수
협 조
	주무관			황대룡
	주무관			이덕규
	주무관			최지영

일일 공급량 결산보고(6.2)

2015. 6. 3.

강 동 수 도 사 업 소

일일 공급량 결산 보고

□ 총괄표                                            2015. 6. 2.

일별	2014. 6월				2015. 6월					증감사유
	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	요일	최저 기온	최고 기온	공급량(㎥)	전년대비증감
	총 공급량			640,100	총 공급량			643,741	643,741
	일 평균 공급량			320,050	일 평균 공급량			321,871	321,871
	일 평균 증감율				일 평균 증감율				0.6%
1	일	20.4	29.9	341,599	월	15.8	28.5	321,967	-19,632	전년 사용량이 많음
2	월	20.6	24.6	298,501	화	18.1	29.8	321,774	23,273	-
						이	하	여 백

□ 일 공급량 감시(유량계)                             2015. 6. 2.

유량계명	용도	이상 유뮤	유입(출)량		심야시간 최소유량		비 고
			수량(㎥)	과다, 과소	수량(㎥)	비교
KD-8	유입	이상없음	127,400	적정	-	-	광암
KD-9	유입	이상없음	102,500	적정	-	-	광암
KD-10	유입	이상없음	382,900	적정	-	-	암사
KD-6	유출	이상없음	291,026	적정	10,741	적정	강남

□ 중블록별 일 공급량 감시                           2015. 6. 2.

구 분	계	광암1	광암2	광암3	길동	비 고
전일	321,967	45,450	58,500	129,550	88,467
금일	321,774	44,580	57,920	127,400	91,874

※ 공급량 적정

□ 6월 공급량 비교표

□ 특이사항

○ 없음.  끝.