6월은 호국보훈의 달입니다
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	도로사면(옹벽) 시·구 합동점검 결과 통보

1. 도로관리과-8170(2015.5.22)호와 관련입니다.

2. 도로사면(옹벽, 석축)에 대한 우기대비 점검기간 중 위험요인 제거 등 사면의 안정성 확보 및 재해예방을 위한 『우기대비 도로사면 시·구 합동점검』결과를 통보하오니, 우기전 조치하여 안전사고가 발생하지 않토록 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

□ 점검개요

가. 점검일자 : ‘15. 5. 26 ~ ‘15. 5. 29

나. 점 검 자 : 도로관리과(도로안전시설팀), 사업소, 자치구 팀장·담당

사면전문가 2인(종로구)

다. 점검대상 : 시·구도상 관리하고 있는 도로사면(옹벽,석축) 20개소

- 북부도로사업소:6개소, 종로구:5개소, 관악구 4개소, 강동구 5개소

라. 점검결과

위 치	점 검 결 과
① 강북구 미아동 1-20(오현로) - 관리기관 : 북부도로사업소 - 규모 : H=2m, L=72m	-옹벽 벽체 백태 -철근노출 및 표면 탈락
② 종로구 구기동 110-7 - 관리기관 : 종로구청 도로과 - 규모 : H=2.5m, L=30m	-옹벽 균열 -벽체 콘크리트 및 마감재 탈락
③ 종로구 구기동 126-4 - 관리기관 : 종로구청 도로과 - 규모 : H=4.7m, L=134m	-옹벽 상단 마감재 파손
④ 관악구 미성동 산117-10 - 관리기관 : 관악구청 토목과 - 규모 : H=22m, L=238m	-낙석방지책 내 잡물 퇴적 -사면 보호를 위한 숏크리트 탈락
⑤ 강동구 둔촌동 산106-1 - 관리기관 : 강동구청 도로과 - 규모 : H=4m, L=180m	-사면 하단 배수로 잡물 퇴적

붙 임 : 도로사면 시·구 합동점검 결과 보고 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시 북부도로사업소장(도로보수과장),종로구청장(도로과장),관악구청장(토목과장),강동구청장(도로과장)
주무관	홍현기		도로안전시설팀장	김순수		도로관리과장	06/03 송상영
협조자
시행	도로관리과-8688	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울특별시 중구 세종대로 110 서울시청 도로관리과	/
전화	02-2133-8171	/전송	02-2133-0765	/	hkhong80@seoul.go.kr	/	대시민공개