문서번호	현장민원과-14656
결재일자	2015.6.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

	시 민
주무관	현장민원과장
선우요섭	06/03 김용운

옥내급수관 세척 시범사업 검토 보고

(석관동 중앙하이츠)

2015. 6

현장민원과

(옥내배관)

옥내급수관 세척 시범사업 검토 보고

‘05년 이전 설치된 내식성관을 대상으로 하는 옥내급수관 세척 사업과 관련 옥내급수관이 내식성관인 석관동**********거주  주민들로부터 신청서가 접수되어 이에 대한 검토 보고임

□ 관련근거

○ 옥내급수관 세척 관련 공문 – 본부 급수설비과-1096(15.2.13)

- 세척 대상 : ‘05년 이전 설치된 내식성 옥내급수관

- 지원 금액 : 세대당 15만원 (‘15년 노후 옥내급수관 지원예산 사용)

- 세척 전․후 수질검사 시행 (잔류염소, 탁도, PH, 철, 구리)

- 세척 효과 분석을 위해 정체수 수질검사 시행

- 세척 완료 후 설문조사, 효과 분석 결과 보고

○ 옥내급수관 세척 절차

	지원 신청 및 접수	⇒	현장조사 (컨설팅)	⇒	수질검사 의뢰 (수질팀 검사)	⇒	세척 비용 지원 승인
⇒	세척 시행 (신청자)	⇒	세척결과통보 (별첨, 신청자)	⇒	세척 후 수질 검사(수질팀)	⇒	세척공사비 지원
⇒	설문조사	⇒	결과보고

※ 현장여건에 따라 진행절차 생략 가능하며, 세입자도 신청 및 지원가능

□ 옥내급수관 세척 신청 현황

○ 신 청 인 : 석관동 *************************

○ 석관동 ******** 현황

- 위    치 :***************

- 규    모 : 3개동 315가구

- 준 공 일 : 1992. 05. 27

□ 현장조사 및 세척비 지원 검토

○ 현장 조사

- 옥내급수관 현황 : 동관 (아파트 준공시 부설)

○ 지원 금액 : 7,500천원

- 가구당 15만원 × 50가구 = 7,500천원

○ 지원 예산 : ‘15년 옥내노후배관 교체지원 예산(889백만원) 사용

□ 검토 의견

○ 본부(급수설비과) 옥내급수관 세척 시범사업 절차에 의거 업무 처리

- 옥내급수관 세척 효과 분석을 위해 세척 전․후 수질검사 의뢰

(현장민원과 → 행정지원과)

- 세척비용 지원 승인 (가구당 15만원)

- 세척 완료 후 설문조사, 세척 결과보고서 징구

- 세척비 지급

**************************

********************

******************************

붙임 : 1. 옥내급수관 세척 지원신청 세대 1부.

2. 옥내급수관 시범세척 관련 공문 1부.

3. 옥내급수관 시범세척 지원절차 및 양식 1부.  끝.