보    고    서

등록번호	시설관리과-15545

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	이연한	代이연한	06/03 代채재일

명에 의거 성북구 관내 장위동231-115번지 앞 유수장애 현장을 조사하고 아래와 같이 보고합니다.

2015. 06. 03.

복 명 자 : 지방시설주사보 이 연 한

현 황

❍ 위    치 : 성북구 장위동 231-115번지 앞

❍ 현    황 : D=80mm 상수도관이 하수 맨홀을 관통하여 있음.

❍ 관련근거 : 성북구청 안전치수과-9402(2015.06.01.) 공사구간내 상수도 이설요청

보고내용

❍ 상기 위치는 성북구청 안전치수과에서 정릉동559-179주변외 1개소 도로함몰에 따른 공사 구간으로 하수도 공사중 상수도관(D=80mm)이 하수맨홀을 관통하여 유수장애되어 있는 실정임.

조치의견

❍ 유수장애되고 있는 상수도관을 하수관 아래로 이설토록 2014년 석관1동외 10개동 상수도공사(장기계속단가계약) 계약업체에 작업지시하여 유수장애 민원을 해소코자 합니다.

- 공사개요 : D=80mm, L=5m

붙임 : 위치도 및 사진현황 1부.  끝.