문서번호	총무과-17854
결재일자	2015.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		별관운영팀장	총무과장
김광찬		배창호	06/03 이혜경
협조
	주무관		이주칠

서소문청사 설비분야 시설개선 계획

2015. 6.

행 정 국

(총무과)

서소문청사 설비분야 시설개선 계획

서소문청사 후생동 지하1층 데이터베이스 구축반 냉난방기 설치 등    소규모 시설 개선공사를 시행 청사유지 관리에 만전을 기고자 함

□ 개선 대상

장 소	DB구축반	클린업시스템실	1동1층로비천장
시설명	냉난방기	냉난방기	드래인 배관
사 유	냉난방 취약	냉난방 취약	배수 불량

○ 현장사진

DB구축반

클린업시스템실

□ 검토의견

○ 냉난방기

- 후생동 1층 DB 구축반은 간막이 벽 설치로 냉방취약지역

발생하여 스탠드형 냉난방기 설치 필요

- 서소문청사 2동 3층 클린업 시스템실은 냉난방용량 부족하여

벽걸이형 냉난방기를 설치하여 보완코자 함

○ 냉난방드레인 배관

- 서소문청사 1동 로비 천장 냉방배스(드레인) 배관은 PVC 배관         의 장기사용으로 관의 처짐이 발생하여 배관의 교체 요망

○ 기 타

- 후생동 2층 조리실 대형 저온 저장고 작동 불량은 점검후

수리 조치

□ 추진방법

○ 냉난방기 설치

- 설치시기 : 2015. 6월 중

- 시 공 자 : 시중 전문업체

- 제품수급 : 철거 제품사용

- 소요예산 : 시행후 정산

- 예산과목 : 청사관리 시청사, 및 영조물관리, 공공운영비

○ 냉난방 드레인 배관공사

- 공사시기 : 2015. 6월 중

- 시 공 자 : 시중 전문업체

- 소요예산 : 금2,810천원

- 지출방법 : 소액으로 일상경비 집행

- 예산과목 : 청사관리, 시청사 및 영조물관리, 공공운영비