투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	한국지역난방공사 사장
(경유)
제목	노을연료전지 사업관련 송전탑 이설 안전성 검토 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 난지도 매립지 매립가스 처리시설 관리·운영에 관한 협약서 제3조(위탁범위)

제2항 및 같은법 제7조(사업의 수행) 관련입니다.

3. 연료전지 발전시설 사업과 관련하여 매립지(노을공원 사면)내 송전철탑 이설에 대한 안전성 검토를 아래와 같이 요청하오니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

- 아             래 -

가. 사 업 명 : 노을연료전지 사업

나. 시행기관 : 서울시 녹색에너지과, 노을그린에너지(주)

다. 이설 및 굴착 예정지

- 노을공원내 관리용 도로로부터 약 20m 이격, 해발 35m 지점(붙임1 참조)

라. 검토내용

- 자문용역보고서 검토의견

·송전철탑 이설 기초공사 및 굴착공사시 매립가스 폭발 등 발생할 수 있는 문제점

·매립가스 누출시 주변환경에 미치는 영향

붙   임 : 가. 송전탑 이설예정지 1부.

나. 자문용역보고서 2부(별첨). 끝.

	서부공원녹지사업소장
주무관	김찬우		환경관리팀장	이재덕		환경보전과장	06/03 박웅빈
협조자
시행	환경보전과-1291	(		)	접수		(		)
우	121-850	서울 마포구 월드컵로 243-60	/	http://worldcuppark.seoul.go.kr
전화		/전송	02-300-5581	/		/	대시민공개