문서번호	공원녹지정책과-8791
결재일자	2015.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	공원관리팀장	공원녹지정책과장
안규문	김현경	06/03 최윤종

공원등 시설 개선을 위한

사업비 교부요청에 대한 검토보고

2015. 6.

공 원 녹 지 정 책 과

공원등 시설 개선을 위한

사업비 교부요청에 대한 검토보고

서대문구, 강북구에서 공원등 시설개선 사업 예산 교부요청한 사항에 대하여 검토후 보고 드림

현  황

가. 예산현황

(단위 : 천원)

예 산 액	기 교부액	금회 교부액	잔 액	비 고
2,586,000	384,000	220,402	1,981,598

나. 교부요청

(단위 : 천원)

기 관 명	예산 배분	교부요청액	교부결정액	비 고
서대문구	72,000	72,000	72,000
강북구	227,000	220,330 (기교부 5,000)	220,330
금회 소계	299,000	220,402	220,402

검토사항

자치구명	사 업 장 소	사 업 개 요	조명계획심의 및 검토사항
서대문구 (72,000)	밤고개어울림공원	- 공원등 교체(LED 70W) 3등 - 공원등 신설(LED 70W) 7등	- 원안동의(심의번호 24-4) - 검토결과 : 적합
	인왕산 도시자연공원	- 공원등 신설(LED 70W) 7등
	백련근린공원(논골)	- 공원등 교체(LED 70W) 9등 - 공원등 신설(LED 70W) 1등

강북구 (220,330)	강북정보도서관위 산책로	- 공원등 신설(LED 65W) 11등	- 조건부동의(심의번호 20-6) ◦ 상향광속 억제하면서 하향 확산형 조명기구 적용(산책로, 진입로) ◦ 색온도 3,000K~3,500K로 권장 - 검토결과 : 적합
	강북구민운동장주변 산책로	- 공원등 교체(LED 70W) 26등
	실내배드민턴장 위 산책로	- 공원등 신설(LED 65W) 14등

검토의견

○ 노후되고 훼손된 공원등 시설을 안전한 시설로 개선하기 위한 사업비 지원 요청 사항으로서,

○ 서울특별시 빛공해 방지 및 좋은 빛 형성 관리조례 제13조에 의한 조명계획 심의를 완료하였으며,

○ 현장조사결과 공원등 개선사업 대상지로서 적합하므로

○ 사업비 교부하여 노후시설을 정비하는 것이 타당할 것으로 판단됨.

예산과목

○ 푸른도시국 공원녹지정책과, 공원녹지정책개발 및 만족도개선, 공원유지관리 및 이용활성화, 공원내 공원등 시설개선, 시설비.

붙임 : 1. 조명계획심의 의결조서(24-4) 1부.

2. 설계서 1부.

3. 조명계획심의 의결조서(20-6) 1부.

4. 설계서 1부.

5. 설계심의 지적사항 조치결과 1부.

6. 기관별 공원등 시설 개선 사업 예산배정(안) 1부.   끝.