	서울특별시도시기반시설본부
수신자	돈화문 국악예술당 건립공사 시공감리자
(경유)
제 목	품질시험계획서 변경(3회) 승인(돈화문 국악예술당 건립공사)

1. 돈화문감 제15-46호(2015.6.1)와 관련입니다.

2.「돈화문 국악예술당 건립공사」의 품질시험계획서 변경사항에 대하여 승인 통보하오니 품질관리 관련규정에 적합하도록 공사 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 변경사유 : 품질시험계획 종목 조정
나. 세부검토사항

구 분	검 토 내 용	검토결과	비고
1. 공사개요, 현장조직도	- 공종 및 공사의 내용, 범위 등의 적정성 부합 여부 - 현장대리인, 공사, 품질관리 담당자 구성 적정 여부	적정	변경 없음
2. 품질관리목적 및 업무분담	- 공정 진행중 단계별 검사로 소요 품질 확보 - 품질관리책임자, 품질관리자, 협력업체 품질업무 분담	적정	변경 없음
3. 품질시험계획	- ‘폴리염화비닐지수판’ 시험계획에 추가 반영 - 철근시험 종목 중 필요검사(서울시 품질시험소에서 실제 시행)로 조정 ․시험항목 : 항복강도, 인장강도, 연신율, 화학성분(P,S) ․제외항목 : 굽힘성, 화학성분(C,Si,Mn,P,S,N), 탄소당량	적정	변경
4. 시험시설계획	- 장비, 규격, 단위, 수량, 시험실 부착물, 기타사항	적정	변경 없음
5. 시험실배치도	- 시험실 규모 및 설치기준	적정	변경 없음
6. 시험배치인력	- 건설공사 품질관리를 위한 건설기술자 배치기준	적정	변경 없음

끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김현지		문화시설과장	안연수		건축부장	06/03 김우성
협조자
시행	건축부-6341	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)3708-2627	/전송	02)3708-2659	/	yechi-hj@seoul.go.kr	/	대시민공개