	도봉소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	청사내 온수보일러 탱크 고장발생 보고

장비명(건명)	온수보일러탱크	관리부서		창동119안전센터
고 장 일 시	2015년 06월 03일	장 소		안전센터 지하 보일러실
모 델 명	KDB-735GTG 68L
조 치 사 항	◎ 전문수리업체 정비 의뢰
원인 및 상태	◎ 장시간 사용 및 노후로 인한 부식,누수 ◎ 전반적인 노후로 온수탱크 온도타이머 불량
담당자 의견	◎ 자체 수리 불가하여 전문정비업체 정비 요함
그 밖의 사 항	◎ 온수탱크 누수 수리등(금 55,000원)(출장비포함)
동일 부분 고장발생 내역
보 고 일	고장내역		담당자		비고
위와 같이 고장발생을 보고합니다. 2015년 6월 3일 장비담당자 계급 소방장 성명 황정길 (인)

붙 임 :  1. 견적서 1부.

2. 온수보일러 탱크 고장사진 3부.  끝.

	창동119안전센터장
담당자	황정길		2팀장	김성용		119안전센터장	06/03 권종락
협조자
시행	창동119안전센터-1918	(		)	접수		(		)
우	132-911	서울특별시 도봉구 해등로 25	/
전화	02-906-1698	/전송	02-998-9117	/	mg9390@seoul.go.kr	/	부분공개(6)