출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	백성수	양윤선	06/03 최명익

	명에 의하여 현장 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 06. 03.
보 고 자: 지방기계운영주사보 성명: 백 성 수, 지방운전주사보 성명: 이 명 근

보 고 내 용
일 시	2015.06.03. 09:30 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	□ 출장목적 - 성동, 광진구 맨홀소음 민원처리 및 시설물 안전점검 □ 점검결과 및 조치계획 - 성동, 광진구 시설물 안전점검 특이사항없음 - 대현산 배수지 1-7지 세정재 청소 중 - 대현산 배수지 1-8지 안전진단 완료함 - 금호 및 대현산 배수지 제초작업 완료함
비 고