문서번호	시설과-3290
결재일자	2015.6.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		★시설과장
이상국		06/03 공헌구
협 조
	주무관			이광구

남미관 지붕개량및구조체보수보강공사

예비 준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  06.

남미관 지붕개량및구조체보수보강공사

예비 준공검사 결과 보고

남미관 지붕개량및구조체보수보강공사에 대하여 예비 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고합니다.

Ⅰ		근 거

□ 행정2부시장방침 171호(기술심사담당관-8908, 2013.5.20)

Ⅱ		공사개요

□ 현 황

○ 공 사 명 : 남미관 개량공사및구조체보수보강공사

○ 공사기간 : 2015. 04. 01 ~ 2015. 06. 30

○ 시 공 자 : 명성건설㈜ 대표 양 준

○ 도 급 비 : 350,000,000원

□ 주요 공사내용

○ 지붕(폴리카보네이트 골판)철거 및 재설치

○ 옥상수로 벽면 균열보수 및 단면보수

○ 동물사 내·외벽일부 수성페인트 도장공사

○ 지붕수로 바닥 및 측벽면 방수공사

○ 지붕수로바닥 균열보수 및 콘크리트 탈락부분 단면보수

○ 구조체 보수보강공사 등

Ⅲ		검사내용

□ 검사일시 : 2015. 06. 03(수), 15:00

□ 검사내용 : 설계도서에 의거 시공적정여부 및 보완이 필요한 사항 등

□ 검사방법 : 공사부서, 유지관리부서 합동점검

□ 검 사 자

- 동물복지과 : 이광구, 이영철, 김완선

- 시  설  과 : 이상국, 이강호, 정원호

Ⅳ		검사결과

□ 외벽일부 얼룩진 부분 도장공사 필요

□ 내실천정 및 벽체 미도색된 부분 도장공사 필요

Ⅴ		조치사항

□ 시공자에게 검사결과를 공사에 반영토록 통보하고, 준공시 이행여부 확인 후 준공 처리

붙 임 : 예비준공검사 점검표 1부.  끝.