“아름다운 약속, 청렴·친절·공정”
	강동소방서
수신	프라이어팰리스아파트(강동구 고덕로 130) 관리사무소장
(경유)
제목	아파트 옥상 출입문 관리 질의에 대한 회시

1. 귀 아파트의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 프팰센터 제2015-39(2015. 6. 2.)호 『아파트 옥상 피난 방화시설 출입문 질의』와 관련, 다음과 같이 회시하오니 참고 하시기 바랍니다.

가. 아파트 옥상은 화재 시 피난층(지상층)으로 대피가 곤란한 경우,  거주자가 일시적으로 대피할 수 있는 공간으로 사용될 수 있는 것으로 사료되며,

나. 아파트 옥상 출입문을 방범 등의 이유로 잠금장치를 설치 하고자 하는 경우에는 아래와 같은 방법으로 출입문을 설치하도록 권장・지도하고 있습니다.

	옥상출입문 등의 설치 및 관리방법 권고사항
○ 화재 등 비상시 자동 개폐되는 KFI 인증 비상문 자동개폐장치 설치 ○ 자동소화설비, 자동화재탐지설비 작동 시 자동 개방되는 구조 ○ 관리사무소(방재실) 등에서 원격조작으로 자동 개방되는 구조 ○ 옥상 출입문 직근에 열쇠보관함을 설치하여 보관함 개방 시 관리실에 경보되는 구조 ○ 옥상출입문 열쇠를 각 세대에 미리 지급하여 유사시 직접 개방이 가능하게 관리

.  끝.

	강동소방서장
담당자	김남길		검사지도팀장	안희		예방과장	전결 06/04 박태일
협조자
시행	예방과-9788	(		)	접수		(		)
우	134-030	서울시 강동구 성내로 39 (성내동 541)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	471-0119	/전송	471-2175	/	gil8534@seoul.go.kr	/	부분공개