"서울시 전화상담! 120 하나로 다 통합니다."
		도봉소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방시설 완공검사증명서 교부(**********)

1. 민원접수-1142(2015.06.03.)호 『소방공사감리결과보고서』

2. 위호와 관련 소방공사감리결과보고서 및 관계서류를 검토한 바, 소방시설이 화재안전기준에 적합하게 설치된 것으로 판단되므로, 소방시설 완공검사증명서를 교부합니다.

가. 위    치 : 서울시 도봉구 도봉동 *****호

나. 건 물 명 : **********

다. 용   도 : 교육연구시설(도서관)

라. 건물구조 : 철근콘크리트조 지하 1층, 지상 2층, 연면적 1,489.27㎡[신축]

마. 소방시설 : 소화기구, 옥내소화전설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기,

유도등설비, 연결살수설비

3. 부패없는 깨끗한 공직사회를 구현하기 위하여 업무처리와 관련, 어떠한 금품 및 향응도

받지 않습니다.

- 이의제기 안내문 -

소방업무 처리 과정에서 공무원의 불공정․불친절, 비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 및 소방서 홈페이지 이의제기 창구에 신고하여 주시기 바랍니다.

신고시 개인정보와 내용은 비밀로 보장됩니다.

<부조리 및 불편 신고처>

도봉소방서장 ☎ 02-3492-5521

서울소방재난본부 소방감사반(직통) ☎ 02-3706-1800

서울특별시 공직자 비리신고센터 ☎ 02-6360-4800 / 다산콜센터☎ 120

붙임  1. 소방시설 완공검사증명서 1부

2. 소방시설 완공검사증명서 교부안내문 1부.  끝.

							도봉소방서장
수신자					도봉구청장 귀하,(주)세기티엔씨 대표 귀하,진영산기(주) 대표 귀하,제일이엔씨 대표 귀하
담당자							신성근			예방팀장					최연웅					예방과장					06/04 최승달
협조자
시행			예방과-6573									(						)		접수											(						)
우	132-854					서울 도봉구 방학1동 708 도봉소방서 1층 민원실(건축담당)															/
전화		02)954-6722						/전송			02)3491-6119					/	saintroot@seoul.go.kr												/	부분공개