문서번호	원무과-8580
결재일자	2015.6.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김경식	이종민	06/04 조현

기계실 냉온수기 추기펌프 수리계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6

서울특별시 은평병원

(원무과)

기계실 냉온수기 추기펌프 수리 계획

□ 수리사유 및 내역

○ 설비개요 : 흡수식 냉온수기(1호기)

- 제조사 : LG전선(주)

- 제조일 : 2000. 7.

○ 수리사유 : 추기펌프 노후로 인한 고장

○ 수리내역 : 추기펌프

□ 조치계획

○ 조치내용 : AS전문점 수리 의뢰

○ 공사감독 : 중앙감시실 관리소장

□ 소요예산 : 금300,000원

○ 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 대금지급 : 수리 후 세금계산서에 의한 일상경비 처리

□ 현장사진

냉온수기 1호기	고장 추기펌프